| ## SMT Temel İşlevi: | - Ürün, primer omuz artroplastisinde omuz bölgesinin ağrısını tedavi etmek yeterli hareket fonksiyonunu kazandırmak amacı ile tasarlanmış olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Ürün; - CoCr veya Titanyum, alaşımların herhangi birinden üretilmiş olmalıdır. - Ürünün muhtelif boy ve ölçü seçeneklerinden herhangi birisi olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Ürün, glenoid komponent ile uyumlu olmalıdır. - Ürünün implante edilmesini sağlayan tornavidası da vidaya uygun olmalıdır. - Ürün açık cerrahi yaklaşıma uygun olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürün iki katlı blister içinde olacak şekilde paketlenmiş olmalıdır. - Ürünler, çift katlı paketlerde steril olmalıdır. - Ürünler, orijinal ambalajlarında olmalıdır. - Ürün uygun hazırlama ve uygulama seti ile birlikte hazır bulunmalıdır. |