| ## SMT Temel İşlevi: | - Ürün; omuz artroplastisi ameliyatlarında hareketliliği artırmak, deformasyonlarını tedavi etmek ve ağrıyı azaltmak için kullanılmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Ürün; CoCr/Titanyum alaşımının herhangi birinden üretilmiş olmalıdır. - Ürünün çimentolu veya çimentosuz seçeneklerinden herhangi biri olmalıdır. - Ürünün, muhtelif boy ve ölçülerinin herhangi birinden olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Ürün, glenoid komponent ile uyumlu olmalıdır. - Ürünün deneme aparatları olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürün, tek kullanımlık steril çift pakette olmalıdır. - Ürün, orijinal ambalajlarında olmalıdır. |