SMT3115- OMUZ, PRİMER, HUMERAL STEM KİLİTLEME VİDASI	
	SMT Temel İşlevi: 
	1. Ürün; omuz artroplasti ameliyatlarında, hareketliliği artırmak ve deformasyonlarını tedavi etmek, ağrıyı azaltmak için kullanılmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	2. Ürün CoCr/Titanyum alaşımının herhangi birinden üretilmiş olmalıdır.
3. Ürünün, muhtelif boy ve ölçülerinin herhangi birinden olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 

	4. Ürün humeral stem ile uyumlu olmalıdır.


	Genel Hükümler:

	5. [bookmark: _GoBack]Ürün, orjinal ambalajında veya steril çift kat paketlerde olmalıdır.
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