SMT3116- OMUZ, PRİMER, METAFİZYAL KOMPONENT	
	SMT Temel İşlevi: 
	1. Ürün; omuz artroplastisi ameliyatlarında, hareketliliği artırmak ve deformasyonlarını tedavi etmek, ağrıyı azaltmak için kullanılmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	2. Ürün; CoCr/Titanyum alaşımının herhangi birinden üretilmiş olmalıdır.
3. Ürün, muhtelif boy ve ölçülerinin herhangi birinden olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 

	4. Ürün humeral stem ile uyumlu olmalıdır.
5. Ürünün anteversiyon, retroversiyon açıları, komponentlerin birbirileri ile bütünleşen kısımları üzerindeki çıkıntılar aracılığıyla istenilen açıda ayarlanmalıdır.
6. Ürünün kullanımında gerekli el aletleri olmalıdır.

	Genel Hükümler:

	7. [bookmark: _GoBack]Ürün, tek kullanımlık steril çift pakette olmalıdır.
8. Ürün, orijinal ambalajlarında olmalıdır.
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