SMT3117-OMUZ, PRİMER, PROKSİMAL UZATMA PARÇASI	
	SMT Temel İşlevi: 
	1. Ürün; omuz artroplasti ameliyatlarında, hareketliliği artırmak ve deformasyonları tedavi etmek, ağrıyı azaltmak için kullanılmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	2. Ürün CoCr/Titanyum alaşımının herhangi birinden üretilmiş olmalıdır.
3. Ürün, muhtelif boy ve ölçülerin herhangi birinden olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 

	4. [bookmark: _GoBack]Ürün humeral ve glenoidal kompenent ile uyumlu olmalıdır.

	Genel Hükümler:

	5. Ürün,  tek kullanımlık steril çift pakette olmalıdır.
6. Ürün, orijinal ambalajlarında olmalıdır.
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