SMT3118-OMUZ, PRİMER, YÜZEY YENİLEME OMUZ BAŞI KOMPONENT
	SMT Temel İşlevi: 
	1. Ürün; dejeneratif bozuklukların neden olduğu ağrılı ve engelli omuz eklemlerinde ağrı ve hareket kısıtlılığının açık cerrahi girişim yolu ile giderilmesinde, hareketliliği artırmak ve deformasyonları tedavi etmek, ağrıyı azaltmak için kullanılmalı, dejeneratif omuz eklemlerinin yerini almak üzere hastalar için kullanılmaya uygun olmalıdır.

	SMT Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	2. [bookmark: _GoBack]Ürün; CoCr/Titanyum alaşımların herhangi birinden yapılmış olmalıdır.
3. Ürün;
a. Kaplamasız,
b. Seramik kaplama (Oxınıum, Zırconıum, Tın) seçeneklerden herhangi birinden olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 

	4. Ürün humeral ve glenoid parçalar ile uyumlu olmalıdır.
5. Ürün, muhtelif boy ve ölçülerin herhangi birinden olmalıdır.

	Genel Hükümler:

	6. Ürün, orijinal ambalajlarında olmalıdır.
7. Ürün, tek kullanımlık steril çift pakette olmalıdır.
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