SMT3124- PARMAK, PRİMER, FALENGEAL KOMPONENT
	SMT Temel İşlevi: 
	1. Ürün halluks valgus, halluks limitus, halluks rigidus veya metatarsal/falanj (MTP) eklem ameliyatlarında kullanıma uygun olmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	2. Ürün;
a. CoCr/Titanyum,
b. Peek-Optima, 
c. Silikon, maddelerin herhangi birinden yapılmış olmalıdır.
3. Ürün kaplaması;
a. Kaplamasız,
b. Kaplamalı-Poroz/HA 
c. [bookmark: _GoBack]Kaplamalı-TCP(Trikalsiyum Fosfat), maddelerin herhangi biriyle olmalıdır.
4. Ürün, muhtelif boy ve ölçülerin herhangi birinden olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 

	5. Kullanılacak protezin hemiartroplasti veya total eklem replasmanına uygun modelleri olmalıdır.
6. Protez sementsiz veya sementli kullanıma uygun olmalıdır.
7. Ürün falanks ile uyumlu olmalıdır.

	Genel Hükümler:

	8. Ürün, tek kullanımlık, steril çift pakette olmalıdır.
9. Ürün, orijinal ambalajlarında olmalıdır.
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