| ## SMT Temel İşlevi: | - Ürün; tümör rezeksiyon cerrahisine bağlı oluşan yoğun kemik kaybı, bağ ve tendon kayıpları gibi durumlarda kullanılmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Ürün; - CoCr veya - Titanyum alaşımı olmalıdır. - Modül; - Antibakteriyel Kaplama, - Diğer Tüm Kaplamalar (Antibakteriyel Kaplamalar Hariç), - Kaplamasız, seçeneklerin herhangi birinden olmalıdır. - Ürünün muhtelif boy ve ölçü seçeneklerinden herhangi birisi olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Ürün, çimentolu veya çimentosuz uygulamaya izin vermelidir. - Ürün, patellar implantı uygulamasına izin vermelidir. - Ürün, sistemi menteşeli ve rotasyonlu menteşeli diz sistemine izin vermelidir. - Ürün, rotasyonel stabiliteyi sağlayıcı özelliği olmalıdır. - Femoral Komponentler sağ ve sol eklemler için anatomik yapıda olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürün tek kullanımlık, steril çift katlı orijinal ambalajında olmalıdır. - Ürün orijinal ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır. - Ürünlerde CE belgesi olmalıdır. |