SMT3151-OMUZ TERS, PRİMER/REVİZYON CUP
	SMT Temel İşlevi: 
	1. Ürün, açık cerrahi yaklaşıma uygun olmalı, omuzun anatomik yapısının tersine dönmesi, omuz stabilitesi ve hareketine yardımcı olarak, omuzun işlevsel deltoid kasının işlevsel olmayan rotator manşonunu telafi etmeye yardımcı olmalıdır.
2. Ürün amacı, acıyı azaltmak, fonksiyonelliği artırmak, hareket kabiliyetini artırmak olmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	3. Ürün;
a. UHMW Polietilen,
b. Kaplamalı/Kaplamasız maddelerin herhangi birisinden olmalıdır.
4. Ürün, muhtelif boy ve ölçülerin herhangi birinden olmalıdır.


	Teknik Özellikleri: 

	5. Üründe primer ve revizyon uygulamalarda gerektiğinde modüler uzatma bulunmalıdır.
6. Ürün denemeleri bulundurulmalıdır.

	Genel Hükümler:

	7. Ürün, orijinal ambalajlarında olmalıdır.
8. Ürün, tek kullanımlık steril çift paketlerde olmalıdır.
9. [bookmark: _GoBack]Ürün gamma yöntem ile steril edilmiş olmalıdır.
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