SMT3155- OMUZ TERS, PRİMER/REVİZYON, VİDA
	SMT Temel İşlevi: 
	1. Ürün; açık cerrahi yaklaşıma uygun olmalı, primer/revizyon omuz artroplastisinde kullanılmalıdır.
2. Ürün amacı; omuz bölgesinin ağrısını azaltarak yeterli hareket fonksiyonunu kazandırmak olmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	3. Ürün;
a. Tüm materyallerden,
b. Kaplamalı/Kaplamasız, maddelerin herhangi birisinden olmalıdır.
4. Ürün; kilitli veya kilitsiz, polyaksiyal veya monoaksiyal seçeneklerinden herhangi biri olmalıdır.
5. [bookmark: _GoBack]Ürün, muhtelif boy ve ölçülerin herhangi birinden olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 
	6. Vidanın kemikteki yönünü tayin etmesine yardımcı kılavuz malzemeleri olmalıdır.

	Genel Hükümler:

	7. Ürün, tek kullanımlık steril çift paketlerde olmalıdır.
8. Ürün, orijinal ambalajlarında olmalıdır.
9. Ürün uygun hazırlama ve uygulama seti ile birlikte hazır bulunmalıdır.
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