| ## SMT Temel İşlevi: | - Ürün; kalça veya diz bölgelerinde primer veya revizyon ameliyatların herhangi birinde kullanılabilir olmalıdır |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Ürün; - Fırça, Kan Emme Materyali, Çimento Enjektörü Dahil, - Yalnız Çimento Enjektörü, - Yalnız Vakumlu Çimento Karıştırıcı, uygulanabilir seçeneklerin herhangi biri olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Ürün çimento karıştıracak şekilde dizayn edilmiş olmalıdır. - Femoral kanalın içine girmeye uygun bir uç sistemine haiz olmalıdır. - Sementi ve likit kolay konulabilir olmalıdır. - Ürün basınçlı çimento gönderme prensibine uygun olmalıdır. - Ürün ile birlikte bir çimento tabancası bulunmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürün, tek kullanımlık, steril çift pakette olmalıdır. - Ürün, orijinal ambalajlarında olmalıdır. |