| ## SMT Temel İşlevi: | - Ürün; kalça veya diz, primer veya revizyonda kullanılmalıdır. - Ürün basınçlı yıkama ile bölgeyi temizleme özelliğine sahip olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Ürün, vakum/irigasyon fonksiyon seçeneğine sahip olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Ürün, uygulanacak bölge ile uyumlu olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürün, tek kullanımlık, steril çift pakette olmalıdır. - Ürün, orijinal ambalajlarında olmalıdır. |