|  |  |
| --- | --- |
| **SMT Temel İşlevi:**  | 1. Ürün, primer veya revizyon kalça, diz, üst ekstremite ve küçük eklem ameliyatlarda kullanım için tasarlanmış olmalıdır.
 |
| **SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:**  | 1. Ürün;
2. Kalça /Diz,
3. Üst ekstremite veya
4. Küçük eklemlerde kullanılan türlerinden herhangi biri olmalıdır.
5. Kalça /Diz olan türü küçük, orta veya büyük boy seçeneklerinden herhangi birisi olmalıdır.
 |
| **Teknik Özellikleri:**  | 1. Ürün, cerrahi alanda steril ortam sağlamalı ve enfeksiyonu önlemelidir.
2. Ürün, tıkayıcı özelliğe sahip silikon halka bulundurmalıdır.
3. Ürün yeterli derecede esnekliğe sahip olmalıdır.
4. Ürün alerjik olmamalı ve cildi tahriş etmemelidir.
5. Ürün geometrisi, tam güçte silindirik basınç dalgası oluşturmalıdır.
6. Ürün, uzvu sıkarak uzuv içindeki kanı boşaltmalı, sabitlendiği noktada arter kan akımını durdurarak uzvun içine kan akışını engellemelidir.
7. Ürün başka bir set kullanımına ihtiyaç duymadan istenilen etkiyi yaratmalıdır.
 |
| **Genel Hükümler:** | 1. Ürün, tek kullanımlık, steril pakette olmalıdır.
2. Ürün, orijinal ambalajlarında olmalıdır.
 |