SMT3162-KALÇA/DİZ, REVİZYON, ULTRASONİK CERRAHİ UÇ
	SMT Temel İşlevi: 
	1. Ürün; çimentolu veya çimentosuz artroplasti implantlarının revizyonu esnasında implantın veya çimento kalıntısının, kemik bütünlüğünü koruyarak kolayca çıkarılmasına yönelik tasarlanmış olmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 
	2. Ürün, muhtelif uç seçeneklerinden herhangi biri olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 
	3. Sistem, çimento çıkarıcı veya osteotom uygulama seçeneklerinden herhangi birine sahip olmalıdır.
4. [bookmark: _GoBack]Ürün jeneratörünün; uçların durumunu, frekansını veya uygulanan gücü gösteren ekranı olmalıdır.

	Genel Hükümler:
	5. Ürün, tek kullanımlık, steril çift pakette olmalıdır.
6. Ürün, orijinal ambalajlarında olmalıdır.
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