SMT3163- KALÇA, REVİZYON, ASETABULAR KOMPONENT
	SMT Temel İşlevi: 
	1. Ürün; açık cerrahi yaklaşıma uygun olmalı, kalça artroplastisinde kullanılmalı, kalça deformasyonlarının iyileştirilmesi için tasarlanmış asetabulumun kemiksel yetmezliklerinde kemik zemini desteklemek amacıyla üretilmiş olmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	2. Ürün sağ veya sol kalça anatomisine uygun yapıda olmalıdır.
3. Ürün;
a. Mesh,
b. Mesh için vida,
c. Destek kafesi,
d. Destek halkası,
e. Rekonstrüksiyon ring, tasarım seçeneklerinden herhangi biri olmalıdır.
4. Ürün;
a. CoCr/Titanyum,
b. Çelik, alaşımların herhangi birinden yapılmış olmalıdır.
5. Ürün muhtelif boy ve ölçülerin herhangi birinden olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 
	6. [bookmark: _GoBack]Ürün, asetabular cupları ile uyumlu yapıda olmalıdır.

	Genel Hükümler:

	7. Ürün, tek kullanımlık, steril çift pakette olmalıdır.
8. Ürün, orijinal ambalajlarında olmalıdır.
9. Ürün, oda sıcaklığında saklanabilmelidir.
10. Ürün uygun hazırlama ve uygulama seti ile birlikte hazır bulunmalıdır.
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