| ## SMT Temel İşlevi: | - Ürün, kalça artroplastisinde, kalça bölgesinde meydana gelen deformasyonların tedavisi için kullanılmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Ürün, çimentosuz uygulanabilir olmalıdır. - Ürün; - Açılı/Açısız/Metal Destekli, - Hareket Kısıtlamalı, - Hareket Kısıtlamalı/Metal İnner, tasarım seçeneklerinden herhangi birine sahip olmalıdır. - Ürün; - E Vitamini İle Güçlendirilmiş Polietilen, - UHMW Polietilen, - Yüksek Çapraz Bağlı Polietilen, Ardışık Yüksek Çapraz Bağlı Polietilen vb. maddelerin herhangi birinden yapılmış olmalıdır. - Ürün tamamı polietilen seçeneklerin herhangi birine sahip olmalıdır. - Ürün, muhtelif boy ve ölçü seçeneklerinden herhangi biri olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Ürün asetabular cup ve femoral baş ile uyumlu olmalıdır. - Ürün denemeleri olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürün, tek kullanımlık, steril çift pakette olmalıdır. - Ürün, orijinal ambalajlarında olmalıdır. - Ürün, oda sıcaklığında saklanabilmelidir. - Ürün uygun hazırlama ve uygulama seti ile birlikte hazır bulunmalıdır. |