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	SMT Temel İşlevi: 
	1. Ürün yumuşak doku veya ligament tespitinde kullanılabilmelidir.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:


	2. Post vidasının üretildiği madde;
a. Titanyum,
b. Peek,
c. Pla türevleri, bileşenlerinin herhangi birinden yapılmış olmalıdır.
3. Pulun üretildiği madde;
a. Titanyum,
b. Pla türevleri,
c. Poliasetal polimer, bileşenlerinin herhangi birinden yapılmış olmalıdır.
4. Post vidası muhtelif çap ve boy ölçü seçeneklerinin herhangi birisinden olmalıdır.
5. Vidalara uygun pullar muhtelif çap ve boy ölçü seçeneklerinin herhangi birisinden olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 
	6. Vidalar self tapping olmalıdır.
7. Ürün tüm yivli olmalıdır.

	Genel Hükümler:
	8. Ürün, tek kullanımlık orijinal steril çift pakette hazır olmalıdır.
9. Ürün orijinal ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır.
10. Ürünlerde CE belgesi olmalıdır.
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