| ## SMT Temel İşlevi: | - Ürün, tendon tespiti tenodez işlemlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Ürün; - Biyokompozit, - Peek, - Titanyum, - Pla türevleri, alaşımların herhangi birinden üretilmiş olmalıdır. - Ürün; muhtelif çaplarda ve konikte olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Ürün künt yivli olmalıdır. - Ürün kanüllü olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürün, tek kullanımlık orijinal steril çift pakette hazır olmalıdır. |