SMT3203-DİZ, REVİZYON, TİBİAL İNSERT VİDASI
	SMT Temel İşlevi: 
	1. [bookmark: _GoBack]Ürün, dejeneratif diz eklemlerinin yerini almak üzere revizyon hastalar için kullanılmaya uygun olmalı, dejeneratif bozuklukların neden olduğu ağrılı ve engelli diz eklemlerinde ağrı ve hareket kısıtlılığının açık cerrahi girişim yolu ile giderilmesinde kullanılmalıdır.
2. Ürünün amacı, inserte destek sağlamak olmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 
	3. Ürün, CoCr/Titanyum alaşımından yapılmış olmalıdır.
4. Ürün, muhtelif boy ve ölçü seçeneklerinden olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 
	5. Ürün, tibial insert ile uyumlu olmalıdır.

	Genel Hükümler:
	6. Ürün, tek kullanımlık, çift pakette, steril olmalıdır.
7. Ürün, orijinal ambalajlarında olmalıdır.
8. Ürün, oda sıcaklığında saklanabilmelidir.
9. Ürün uygun hazırlama ve uygulama seti ile birlikte hazır bulunmalıdır.
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