| SMT Temel İşlevi: | - Ürün tendon tesbiti/tenodez işlemlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olmalıdır. |
| --- | --- |
| SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Ürün, titanyumdan üretilmiş olmalıdır. - Ürün çapı 6-10 mm arası ve konik olmalıdır. - Ürünün; - Kanülsüz veya - kanüllü seçenekleri olmalıdır. |
| Teknik Özellikleri: | - Vida arkası tam yuvarlatılmış olmalıdır. - Künt cerrahın isteği doğrultusunda kısmi veya tam yivli olmalıdır. |
| Genel Hükümler: | - Ürün, tek kullanımlık, orijinal pakette, steril olmalıdır. - Ürün orijinal ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır. - Ürünlerde CE belgesi olmalıdır. |