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	SMT Temel İşlevi: 
	1. Ürün; tümör rezeksiyon cerrahisine bağlı oluşan yoğun kemik kaybı, bağ ve tendon kayıpları gibi durumlarda kullanılmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:
	1. Ürün; 
a. CoCr veya
b.  Titanyum alaşımı olmalıdır.
2. Ürün ;
a. Kaplamalı,
b. Kaplamasız, seçeneklerin herhangi birinden olmalıdır.
3. Ürünün muhtelif boy ve ölçü seçeneklerinden herhangi birisi olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 
	4. Ürün, parçaları modüler olmalı ve rotasyonu engellemek amacıyla mekanizma olmalıdır. 
5. Ürün, stemlere sabitlenebilir özellikte olmalıdır. 
6. Ana gövde için birden fazla boy seçeneği bulunmalıdır.
7. Parçaların tespiti için gerekli vidaları içermelidir. 
8. Fonksiyonel artrodez pozisyonuna uygun açılanması olmalıdır.

	Genel Hükümler:
	9. Ürün tek kullanımlık, steril çift katlı orijinal ambalajında olmalıdır.
10. Ürün orijinal ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır.
11. Ürünlerde CE belgesi olmalıdır.
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