SMT3275- DİZ, KENDİNDEN STEMLİ, PROKSİMAL TİBİAL KOMPONENT
	SMT Temel İşlevi: 
	1. Ürün, tümör rezeksiyon cerrahisine bağlı oluşan yoğun kemik kaybı, bağ ve tendon kayıpları gibi durumlarda kullanılmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:
	2. Ürün, 
a. CoCr veya
b.  Titanyum alaşımın herhangi birinden olmalıdır.
3. Ürün, 
a. Kaplamalı,
c. Kaplamasız, seçeneklerin herhangi birinden olmalıdır.
4. Ürünün muhtelif boy ve ölçü seçeneklerinden herhangi birisi olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 
	1. Ürün, çimentolu veya çimentosuz uygulamaya izin vermelidir.
2. Ürün, sağ ve sol eklemler için anatomik yapıda olmalıdır.
3. Ürün, patellar  implantı uygulamasına izin vermelidir.
4. Sistem menteşeli ve rotasyonlu menteşeli diz sistemine izin vermelidir.
5. [bookmark: _GoBack]Rotasyonlu menteşeli protez ekstansiyonda rotasyona izin vermemelidir.

	Genel Hükümler:
	6. Ürün tek kullanımlık, steril çift katlı orijinal ambalajında olmalıdır.
7. Ürün orijinal ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır.
8. Ürünlerde CE belgesi olmalıdır.
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