

SMT3329-PELVİS VİDASI, KALÇA
	SMT Temel İşlevi: 
	1. Ürün, primer kemik tümörleri, Kemikte oluşan sekonder tümörler, gibi durumlarda kullanılmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 
	2. Ürün CoCr veya Titanyum alaşımın herhangi birinden olmalıdır.
3. Ürün muhtelif çap ve boy ölçülerde seçenekleri olmalıdır.       

	Teknik Özellikleri: 
	4. [bookmark: _GoBack]Ürün;
a. Pelvis Vidası kortikal özellikte olmalıdır.
b. Vida self tapping veya sel drilling özelliklerin herhangi birinden olmalıdır.

	Genel Hükümler:
	5. Ürün, tek kullanımlık, steril çift katlı orijinal ambalajında veya sterilizasyonu sağlayabilecek uygun set içerisinde hazır olmalıdır.
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