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	SMT Temel İşlevi: 
	1. Ürün, tümör rezeksiyon cerrahisine bağlı oluşan yoğun kemik kaybı, bağ ve tendon kayıpları gibi durumlarda kullanılmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 
	2. Ürün, CoCr veya Titanyum alaşımından olmalıdır.
3. Ürünün muhtelif boy ve ölçü seçeneklerinden herhangibirisi olmalıdır.
4. Ürün; 
a. Ha/ Dual Kaplama,
b. Kaplamasız/ Kumlamalı,
c. Poroz (Plazma/Poroz Kaplama), seçeneklerin herhangi birinden olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 
	5. Ürün segmentlere sabitlenebilir özelikte olmalıdır
6. Ürün; rotasyonel stabiliteyi sağlayıcı özelliği olmalıdır.
7. Ürün proksimal femurun anatomisine uygun olmalıdır.

	Genel Hükümler:
	8. Ürün, tek kullanımlık, steril çift katlı orijinal ambalajında veya sterilizasyonu sağlayabilecek uygun set içerisinde hazır olmalıdır.
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