| ## SMT Temel İşlevi: | - Ürün; tümör rezeksiyon cerrahisine bağlı oluşan yoğun kemik kaybı, bağ ve tendon kayıpları gibi durumlarda kullanılmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Humerus Distal Ana Gövde , CoCr veya Titanyum alaşımından olmalıdır. - Humerus Distal Ana Gövdenin muhtelif ölçülerde seçenekleri olmalıdır. - Humerus Distal Ana Gövde; kaplamasız olmalıdır. - Ürünün muhtelif boy ve ölçü seçeneklerinden herhangi birisi olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Humerus Distal Ana Gövde ara bağlantılarla farklı rezeksiyon seviyelerine adapte edilebilmelidir. - Humerus Distal Ana Gövdenin modüler stem bağlantısı olmalıdır - Humerus Distal Ana Gövde rotasyonel stabiliteyi sağlayıcı özelliği olmalıdır. - Humerus Distal Ana Gövde anatomik yapıda olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürün tek kullanımlık, steril çift katlı, orijinal ambalajında olmalıdır. |