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	SMT Temel İşlevi: 
	1. Ürün; tümör rezeksiyon cerrahisine bağlı oluşan yoğun kemik kaybı, bağ ve tendon kayıpları gibi durumlarda kullanılmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 
	1. Humerus Distal Ana Gövde ,  CoCr  veya Titanyum alaşımından olmalıdır.
2. Humerus Distal Ana Gövdenin muhtelif ölçülerde seçenekleri olmalıdır.       
3. Humerus Distal Ana Gövde; kaplamasız olmalıdır.
4. Ürünün muhtelif boy ve ölçü seçeneklerinden herhangi birisi olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 
	5. Humerus Distal Ana Gövde ara bağlantılarla farklı rezeksiyon seviyelerine adapte edilebilmelidir.
6. Humerus Distal Ana Gövdenin modüler stem bağlantısı olmalıdır
7. Humerus Distal Ana Gövde rotasyonel stabiliteyi sağlayıcı özelliği olmalıdır. 
8. Humerus Distal Ana Gövde   anatomik yapıda olmalıdır.

	Genel Hükümler:
	9. Ürün tek kullanımlık, steril çift katlı, orijinal ambalajında olmalıdır.
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