SMT3363- MESH (BAĞLANTI TÜPÜ), YUMUŞAK DOKU BAĞLANTILARI İÇİN
	SMT Temel İşlevi: 
	1. Mesh (bağlantı tüpü), tümör rezeksiyon cerrahisine bağlı oluşan yoğun kemik kaybı, bağ ve tendon kayıpları gibi durumlarda kullanılmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 
	2. Mesh (bağlantı tüpü), Polietilen tereftalat (PET) üretilmiş olmalıdır.
3. Ürünün muhtelif boy ve ölçü seçeneklerinden herhangi birisi olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 
	4. Mesh (bağlantı tüpü), kullanılacağı bölgeye göre şekil verilebilir olmalıdır.
5. [bookmark: _GoBack]Mesh (bağlantı tüpü), yumuşak doku bağlantıları için kullanılabilir olmalıdır.  

	Genel Hükümler:
	6. Ürün tek kullanımlık, steril çift katlı, orijinal ambalajında olmalıdır.
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