| ## SMT Temel İşlevi: | - Ürün; travma ve rekonstrüksiyon ameliyatlarının, kırık fiksasyonu, psödoartroz, kaynama bozuklukları veya uzuv uzatma, uzun kemiklerin kemik taşıması durumlarında kullanılmaya uygun olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Ürün; - Çelik, - Titanyum/Kompozit/Alüminyum, alaşımların herhangi birinden üretilmiş olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Sistem farklı geometrik planlardaki kemik deformitelerinin veya kırıklarının üç boyutlu olarak düzeltilmesini sağlayabilecek bir dizayna sahip olmalıdır. - Ürün sistemdeki uzayan rodların iki ucunda her yöne hareket edebilen özel menteşe sistemleri olmalıdır. - Bu menteşelerin birleşim noktalarında kesinlikle boşluk olmamalıdır. Ayrıca, hesaplama yazılımının ihtiyacı olan uzunluklar rodlar üzerinde kolay görünen bir cetvel sistemi sayesinde okunabilmelidir. - Uzayan rodların üzerinde üstteki halkaya bağlanacak yönü gösteren işaretler olmalıdır. - Uzayan rodların üzerinde bulunan özel somun sayesinde dereceli olarak uzatma veya kısaltma yapılabilmelidir. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürün tek kullanımlık steril çift paketlerde olmalıdır. - Ürün orijinal ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır. - Ürünlerde CE belgesi olmalıdır. |