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	SMT Temel İşlevi: 
	1. Ürün; travma ve rekonstrüksiyon ameliyatlarının, kırık fiksasyonu, psödoartroz, kaynama bozuklukları veya uzuv uzatma, uzun kemiklerin kemik taşıması durumlarında kullanılmaya uygun olmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	2. Ürün;
a. Çelik,
b. Titanyum/Kompozit/Alüminyum, alaşımların herhangi birinden üretilmiş olmalıdır.
3. Ürün muhtelif çap ve boy ölçü seçeneklerinden herhangi birisi olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 

	4. Sistem farklı geometrik planlardaki kemik deformitelerinin veya kırıklarının üç boyutlu olarak düzeltilmesini sağlayabilecek bir dizayna sahip olmalıdır.
5. Ürün, sistemde kullanılan rodları birbirine bağlamak amacı ile kullanılabilir olmalıdır.

	Genel Hükümler:

	6. Ürün tek kullanımlık steril çift paketlerde olmalıdır.
7. Ürün orijinal ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır.
8. Ürünlerde CE belgesi olmalıdır.
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