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	SMT Temel İşlevi: 
	1. Ürün; travma ve rekonstrüksiyon ameliyatlarının, kırık fiksasyonu, psödoartroz, kaynama bozuklukları veya uzuv uzatma, uzun kemiklerin kemik taşıması durumlarında kullanılmaya uygun olmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	2. Ürün;
a. Çelik,
b. Titanyum/Kompozit/Karbon/Alüminyum, alaşımların herhangi birinden üretilmiş olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 

	3. Sistem farklı geometrik planlardaki kemik deformitelerinin veya kırıklarının üç boyutlu olarak düzeltilmesini sağlayabilecek bir dizayna sahip olmalıdır
4. Ürün, 3.0-10.0mm aralığında olan çaplar mini, küçük ve orta boy tübüler eksternal fiksatörlerde kullanılabilir olmalıdır.
5. Ürün,10.1-22.0mm aralığında olan çaplar ise büyük boy tübüler eksternal fiksatörlerde kullanılabilir olmalıdır.
6. Sistemdeki bileşenler birbiri ile uyumlu olmalıdır. 

	Genel Hükümler:
	7. Ürün tek kullanımlık steril çift paketlerde olmalıdır.
8.  Ürün orijinal ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır.
9.  Ürünlerde CE belgesi olmalıdır.
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