| ## SMT Temel İşlevi: | - Ürün; travma ve rekonstrüksiyon ameliyatlarının, kırık fiksasyonu, psödoartroz, kaynama bozuklukları veya uzuv uzatma, uzun kemiklerin kemik taşıması durumlarında kullanılmaya uygun olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Ürün; - Çelik/Kompozit/Alüminyum, alaşımların herhangi birinden üretilmiş olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Sistem farklı geometrik planlardaki kemik deformitelerinin veya kırıklarının üç boyutlu olarak düzeltilmesini sağlayabilecek bir dizayna sahip olmalıdır. - Ürün, teleskopik yapıda olup dirsek bölgesi kırıklarında kullanılan fiksatör sisteminin anaparçası olarak tasarlanmış olmalıdır. - Üzerinde distraksiyon mesafesini ölçmeye yarayan metrik işaret olmalıdır. - Sistem bileşenleri birbiri ile uyumlu olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürün tek kullanımlık steril çift paketlerde olmalıdır. - Ürün orijinal ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır. - Ürünlerde CE belgesi olmalıdır. |