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	SMT Temel İşlevi: 
	1. Ürün; travma ve rekonstrüksiyon ameliyatlarının, kırık fiksasyonu, psödoartroz, kaynama bozuklukları veya uzuv uzatma, uzun kemiklerin kemik taşıması durumlarında kullanılmaya uygun olmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	1. Ürün;
· Çelik,
· Titanyum/Kompozit/Karbon/Alüminyum, alaşımların herhangi birinden üretilmiş olmalıdır.


	Teknik Özellikleri: 

	1. Ürün; çift vida yerleştirmeye uygun veya destekleyici veya menteşeli olacak şekilde üretilmiş olmalıdır.
1. Sistem farklı geometrik planlardaki kemik deformitelerinin veya kırıklarının üç boyutlu olarak düzeltilmesini sağlayabilecek bir dizayna sahip olmalıdır.
1. Ürün, rod veya halkaya geçici sabitlemeye gerek kalmadan kendiliğinden tutunabilmelidir.

	Genel Hükümler:

	1. Ürün tek kullanımlık steril çift paketlerde olmalıdır.
1. Ürün orijinal ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır.
1. Ürünlerde CE belgesi olmalıdır.
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