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	SMT Temel İşlevi: 
	1. Ürün; travma ve rekonstrüksiyon ameliyatlarında kullanıma uygun olmalıdır

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	2. Ürün; Kilitli Kayan Kompresyon veya Kendinden Kilitli Kayan Kompresyon Vida şekilsel özelliklerin herhangi birinden olmalıdır.
3. Ürün;
1. Çelik,
1. Titanyum/CoCr/Karbon, alaşımların herhangi birinden olmalıdır.
4. Sistemde kullanılacak vidalar muhtelif boy ve ölçü seçeneklerinden herhangi birisi olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 

	5. Lag vidası kompresyon vidası ile kilitlenebilmelidir.
6. Sistemdeki bileşenler birbiri ile uyumlu olmalıdır.

	Genel Hükümler:
	7.  Ürün tek kullanımlık steril çift paketlerde olmalıdır.
8.  Ürün orijinal ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır.
9.  Ürünlerde CE belgesi olmalıdır.
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