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	SMT Temel İşlevi: 
	1. Ürün; travma ve rekonstrüksiyon ameliyatlarında kullanıma uygun olmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	1. Ürün; radius, ulna, femur, tibia, humerus, anatomik bölgelerin herhangi birisinde kullanılabilir olmalıdır.
1. Ürün, çelik alaşımından yapılmış olmalıdır.
1. Ürün, muhtelif çap ve boy ölçü seçeneklerinden herhangi birisi olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 

	1. Kanülsüz ender çivi/rush pın/pençe şeklinde açılan şekilsel özelliklerin herhangi birinden olmalıdır.

	Genel Hükümler:
	1.  Ürün tek kullanımlık steril çift paketlerde olmalıdır.
1.  Ürün orijinal ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır.
1.  Ürünlerde CE belgesi olmalıdır.
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