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	SMT Temel İşlevi: 
	1. Ürün; açık veya kapalı kırıkların geçici fiksasyonu ve ameliyat sırası ve sonrası tedavisi ve elektif ortopedik girişimler için tasarlanmış olmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:
	2. Ürün, uzun veya kısa uygulama özelliklerin herhangi birine sahip olmalıdır.
3. Ürün çelik alaşımdan yapılmış olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 

	4. Sakral kırık ve sakroiliak eklem ayrışmalarında, kanamalı durumlarda hastaya acil yaklaşımda hızlı ve güvenli olarak kolaylıkla uygulanabilir olmalıdır.

	Genel Hükümler:
	5. Ürün tek kullanımlık steril çift paketlerde olmalıdır.
6. Ürün orijinal ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır.
7. Ürünlerde CE belgesi olmalıdır.
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