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	SMT Temel İşlevi: 
	1. Ürün; travma ve rekonstrüksiyon ameliyatlarının, kırık fiksasyonu, psödoartroz, kaynama bozuklukları veya uzuv uzatma, uzun kemiklerin kemik taşıması durumlarında kullanılmaya uygun olmalıdır.
2. Sistem farklı geometrik planlardaki kemik deformitelerinin veya kırıklarının üç boyutlu olarak düzeltilmesini sağlayabilecek bir dizayna sahip olmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	3. Ürün; dişi veya erkek, 90 derece menteşe, 180 derece hareketli üniversal iç-dış menteşe, 360 derece hareketli üniversal menteşe boyutsal özelliklerin herhangi birinden olmalıdır.
4. Ürün standart veya mini şekilsel özelliklerin herhangi birinden olmalıdır.
5. Ürün;
a. Çelik,
b. Titanyum/Kompozit/Karbon/Alüminyum, alaşımların herhangi birinden üretilmiş olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 
	6. Ürün, bir veya daha fazla deliğe sahip olmalıdır.
7. Sistemdeki bileşenler birbiri ile uyumlu olmalıdır.

	Genel Hükümler:
	8. Ürün tek kullanımlık steril çift paketlerde olmalıdır.
9. Ürün orijinal ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır.
10. Ürünlerde CE belgesi olmalıdır.
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