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	SMT Temel İşlevi: 
	1. Ürün; travma ve rekonstrüksiyon ameliyatlarının, kırık fiksasyonu, psödoartroz, kaynama bozuklukları veya uzuv uzatma, uzun kemiklerin kemik taşıması durumlarında kullanılmaya uygun olmalıdır.
2. Sistem farklı geometrik planlardaki kemik deformitelerinin veya kırıklarının üç boyutlu olarak düzeltilmesini sağlayabilecek bir dizayna sahip olmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	3. Ürün;
a. Çelik,
b. Titanyum/Kompozit/Karbon/Alüminyum, alaşımların herhangi birinden üretilmiş olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 

	4. Ürün, teleskopik yapıda olup bir somun yardımı ile aşamalı olarak uzatma yapmaya izin verecek şekilde tasarlanmış olmalıdır.
5. Üzerinde distraksiyon mesafesini ölçmeye yarayan metrik işaret olmalıdır.
6. Sistem bileşenleri birbiri ile uyumlu olmalıdır.

	Genel Hükümler:
	7. Ürün tek kullanımlık steril çift paketlerde olmalıdır.
8. Ürün orijinal ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır.
9. Ürünlerde CE belgesi olmalıdır.
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