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	SMT Temel İşlevi: 
	1. Ürün; travma ve rekonstrüksiyon ameliyatlarının, kırık fiksasyonu, psödoartroz, kaynama bozuklukları veya uzuv uzatma, uzun kemiklerin kemik taşıması durumlarında kullanılmaya uygun olmalıdır.
2. Sistem farklı geometrik planlardaki kemik deformitelerinin veya kırıklarının üç boyutlu olarak düzeltilmesini sağlayabilecek bir dizayna sahip olmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	3. Ürün;
a. Çelik,
b. Titanyum/Kompozit/Karbon/Alüminyum, alaşımların herhangi birinden üretilmiş olmalıdır.
4.  Ürün, standart veya mini şekilsel özelliklerin herhangi birisinden olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 

	5. Ürün rodların hizalanması amacı ile kullanılabilir olmalıdır.
6. Sistemdeki farklı çaplardaki rodlar için uygun kanalları olmalıdır.
7. Sistemdeki bileşenler birbiri ile uyumlu olmalıdır.

	Genel Hükümler:
	8. Ürün tek kullanımlık steril çift paketlerde olmalıdır.
9. Ürün orijinal ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır.
10. Ürünlerde CE belgesi olmalıdır.
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