

[bookmark: _GoBack]SMT3540- EKSTERNAL FİKSASYON, SİRKÜLER FİKSATÖR, PUL
	SMT Temel İşlevi: 
	1. Ürün; travma ve rekonstrüksiyon ameliyatlarının, kırık fiksasyonu, psödoartroz, kaynama bozuklukları veya uzuv uzatma, uzun kemiklerin kemik taşıması durumlarında kullanılmaya uygun olmalıdır.
2. Sistem farklı geometrik planlardaki kemik deformitelerinin veya kırıklarının üç boyutlu olarak düzeltilmesini sağlayabilecek bir dizayna sahip olmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 
	3. Ürün;
a. Çelik,
b. Titanyum/Kompozit/Karbon/Alüminyum, alaşımların herhangi birisinden üretilmiş olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 
	4. Ürünün ortasında, kirschner teli veya rodlar veya somunlar ile birlikte kullanılabilecek delik olmalıdır.
5. Ürün, standart veya mini şekilsel özelliklerin herhangi birine sahip olmalıdır.
6. Ürün; düz, oval, dişli, konik, yarıklı şekilsel özelliklerin herhangi birine sahip olmalıdır.
7. Ürün sistemde kullanılacak bileşenler ile uyumlu olmalıdır.

	Genel Hükümler:
	8. Ürün tek kullanımlık steril çift paketlerde olmalıdır.
9. Ürün orijinal ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır.
10. Ürünlerde CE belgesi olmalıdır.
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