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	SMT Temel İşlevi: 
	1. Ürün; travma ve rekonstrüksiyon ameliyatlarının, kırık fiksasyonu, psödoartroz, kaynama bozuklukları veya uzuv uzatma, uzun kemiklerin kemik taşıması durumlarında kullanılmaya uygun olmalıdır.
2. Sistem farklı geometrik planlardaki kemik deformitelerinin veya kırıklarının üç boyutlu olarak düzeltilmesini sağlayabilecek bir dizayna sahip olmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	3. Ürün, standart veya mini boyutsal özelliklerin herhangi birinden olmalıdır.
4. Ürün;
a. Çelik,
b. Titanyum/Kompozit/Karbon/Alüminyum, alaşımların herhangi birinden üretilmiş olmalıdır.
5. Ürün, muhtelif çap ve ölçü seçeneklerinden herhangi birisinden olmalıdır.
6. Ürün, dörtgen veya standart şekilsel özelliklerin herhangi birinden olmalıdır

	Teknik Özellikleri: 

	7. Ürün yivli rodlar veya fiksasyon boltlarının sıkıştırılması amacı ile kullanılabilir olmalıdır.
8. İstenildiği takdirde, ürün içerisinde yiv bozulmasını engellemek amacı ile plastik conta takılabilir olmalıdır.
9. Sistemdeki bileşenler birbiri ile uyumlu olmalıdır.

	Genel Hükümler:
	10. Ürün tek kullanımlık steril çift paketlerde olmalıdır.
11. Ürün orijinal ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır.
12. Ürünlerde CE belgesi olmalıdır.
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