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	SMT Temel İşlevi: 
	1. Ürün; travma ve rekonstrüksiyon ameliyatlarının, kırık fiksasyonu, psödoartroz, kaynama bozuklukları veya uzuv uzatma, uzun kemiklerin kemik taşıması durumlarında kullanılmaya uygun olmalıdır.
2. Sistem ayak bileği ve çevresi kemik deformitelerinin veya kırıklarının üç boyutlu olarak düzeltilmesini sağlayabilecek bir dizayna sahip olmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	3. Ürün;
a. Çelik,
b. Titanyum/Kompozit/Karbon/Alüminyum, alaşımların herhangi birinden üretilmiş olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 

	4. Ürün, ana gövdeye bağlantı soketi bulunmalıdır.
5. Ürün, birden fazla schanz vidası ile kullanılabilir olmalıdır.
6. Kontrollü fleksiyon ve ekstansiyona izin vermelidir.
7. Sistem bileşenleri birbiri ile uyumlu olmalıdır.

	Genel Hükümler:

	8. Ürün tek kullanımlık steril çift paketlerde olmalıdır.
9. Ürün orijinal ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır.
10. Ürünlerde CE belgesi olmalıdır.
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