| ## SMT Temel İşlevi: | - Ürün; travma ve rekonstrüksiyon ameliyatlarının, kırık fiksasyonu, psödoartroz, kaynama bozuklukları veya uzuv uzatma, uzun kemiklerin kemik taşıması durumlarında kullanılmaya uygun olmalıdır. - Sistem farklı geometrik planlardaki kemik deformitelerinin veya kırıklarının üç boyutlu olarak düzeltilmesini sağlayabilecek bir dizayna sahip olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Ürün; - Çelik, - Titanyum/Kompozit/Karbon/Alüminyum, alaşımların herhangi birinden üretilmiş olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Ürün her türlü deformite düzeltme ve uzatma operasyonlarında kullanılabilecek özellikte dizayn edilimiş olmalidır. - Ürün muhtelif uzunluk alternatifi sunmalıdır. - Ürün, sistemdeki bileşenler ile uyumlu olmalıdır. - Ürün ihtiyaç duyulduğunda hibrit kullanımda ayak bileği klempi, T Klemp, hibrid ve deformite ringleri ile kullanılacak özellikte olmalıdır. - Ürünün her iki yüzeyi de yedinci maddedeki klempler ile kullanılabilir olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürün tek kullanımlık steril çift paketlerde olmalıdır. - Ürün orijinal ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır. - Ürünlerde CE belgesi olmalıdır. |