| ## SMT Temel İşlevi: | - Ürün; deformite düzeltme ameliyatlarında kullanılmaya uygun olmalıdır. - Sistem tibial kemik deformitelerinin üç boyutlu olarak düzeltilmesini sağlayabilecek bir dizayna sahip olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Ürün; - Çelik, - Titanyum/Kompozit/Karbon/Alüminyum, alaşımların herhangi birinden üretilmiş olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Ürün, yüksek tibia osteotomisi yapılarak anatomik eksen hizalamasını sağlayabilecek şekilde açılandırabilir ve rotasyon yapabilir tasarıma sahip olmalıdır. - Üründe, birden fazla schanz vidasının uygulanabileceği pin kanalları bulunmalıdır. - Sistemdeki bileşenler birbiri ile uyumlu olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürün tek kullanımlık steril çift paketlerde olmalıdır. - Ürün orijinal ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır. - Ürünlerde CE belgesi olmalıdır. |