| ## SMT Temel İşlevi: | - Ürün; Hareket kaybı ile sonuçlanan travma sonrası eklem kontraktörü, distraksiyon gerektiren kırıklarla sonuçlanan kırık ve hastalıklarda kullanılabilmelidir. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Ürün; - Çelik/Alüminyum, alaşımların herhangi birinden üretilmiş olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Ürün, her iki tarafında eklemli bir kol ile pelvis bölgesini komprese edebilecek, üzerinde bulunan mandallar yardımı ile içe ve dışa doğru hareket edebilecek yapıda tasarlanmış olmalıdır. - Ürünün, eklemli kolları radiolucent olmalıdır. - Sistemdeki bileşenler birbiri ile uyumlu olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürün tek kullanımlık steril çift paketlerde olmalıdır. - Ürün orijinal ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır. - Ürünlerde CE belgesi olmalıdır. |