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	SMT Temel İşlevi: 
	1. Ürün, servikal segmentlerin stabilizasyonunu sağlamak, implantasyonun yapısal güçlülüğünü artırmak amacıyla kullanılmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	2. Ürün,titanyum alaşımdan üretilmiş olmalıdır. 
3. Ürün, muhtelif boy ve ölçü seçeneklerinden herhangi birisi olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 

	4. Titanyum kablo, MR uyumlu olmalıdır.
5. Ürün kıvrılma ve bükülmeye karşı dayanıklı olmalıdır.
6. Kablo, en az 1 (bir) adet vidalı grip veya sıkıştırılabilir grip ile kullanılabilir olmalıdır.

	Genel Hükümler:

	7. Ürün tek kullanımlık ve steril olmalıdır.
8. Ürün orijinal steril çift pakette veya sterilizasyonu sağlayabilecek uygun set içerisinde hazır olmalıdır.
9. Ürün ameliyatlarda kullanılmak üzere enstruman seti birlikte verilmelidir.
10. Sistemde kullanılan tüm ürünlerin üzerinde ölçüsel bilgiler (çap, boy ve firma) ve takibi sağlamak için kullanılan lot numarası yazılmalıdır. 
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