SMT3639- TORAKOLOMBER ANTERİOR, PLAK 

	SMT Temel İşlevi: 
	1. Ürün torakolomber bölgede, travma ve tümör vakalarında kullanılmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	2. Ürün;
· Düz,
· Kilitli,
· Teleskopik Kilitli,
· Spıked (Yetişkin/Pediatrik),
· Korpus, olmak üzere belirtilen plak çeşitlerinden herhangi birisi olmalıdır.
3. Ürün, titanyum alaşımdan üretilmiş olmalıdır.
4. Ürünün muhtelif boy ve ölçü seçeneklerinden herhangi birisi olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 

	5. Sistem dizaynı anterior cerrahi yaklaşıma uygun olmalıdır.
6. Ürün, CT ve MR uyumlu olmalıdır.
7. Ürün, düz ve pürüzsüz yüzey yapısına sahip olmalıdır. 
8. Ürün, düşük profil dizaynına sahip olmalıdır.
9. Ürün, anatomik yapıya ve patolojik değişikliklere uygun olarak kolay ve güvenli sabitleme ve düzeltme avantajı sağlamalıdır.
10. Anatomiye uygun lordoz açılı plaklara cerrahi sırasında kontur verilebilmelidir. 
11. Ürün, açılı vida göndermeye uygun olmalıdır.

	Genel Hükümler:

	12. Ürün tek kullanımlık, orijinal ambalajında, steril çift pakette veya sterilizasyonu sağlayabilecek uygun set içerisinde hazır olmalıdır.
13. Ürün enstruman seti ile birlikte teslim edilmelidir.
14. Sistemlerde kullanılan tüm ürünlerin üzerinde ölçüsel bilgiler (çap, boy ve firma) ve takibi sağlamak için kullanılan Lot numarası yazılmalıdır. 
15. [bookmark: _GoBack]Ürünün biyomekanik ve biyouyumlu olduğuna dair test raporları olmalıdır. 
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