SMT3640-SERVİKAL POSTERİOR, VİDA-ROD KONNEKTÖR
	SMT Temel İşlevi: 
	1. Ürün, servikal bölgede kullanıma ve posterior yaklaşıma uygun olmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 
	2. Ürün ana maddesi titanyum ve/veya PEEK ve/veya CoCr alaşımlarından üretilmiş olmalıdır.
3. Ürün, muhtelif boy ve ölçü seçeneklerinden herhangi birisi olmalıdır.

	[bookmark: _GoBack]Teknik Özellikleri: 
	4. Ürün vida ile rod arasındaki bağlantıyı sağlamalıdır.

	Genel Hükümler:

	5. Ürün tek kullanımlık, orijinal ambalajında, steril çift pakette teslim edilmelidir.
6. Ürün ameliyatlarda kullanılmak üzere enstruman seti birlikte verilmelidir.
7. Sistemde kullanılan tüm ürünlerin üzerinde ölçüsel bilgiler (çap, boy ve firma) ve takibi sağlamak için kullanılan lot numarası yazılmalıdır. 
8. Biyomekanik ve biyouyumluluk testleri yapılmış olmalıdır.
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