

SMT3641-SERVİKAL POSTERİOR, DOMİNO KONNEKTÖR
	SMT Temel İşlevi: 
	1. Domino konnektör, Servikal sistemde spinal segmentlerin stabilizasyonunu sağlamak, implantasyonun yapısal güçlülüğünü artırmak amacıyla kullanılmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 
	2. Ürün ana maddesi titanyum ve/veya PEEK ve/veya CoCr alaşımlarından üretilmiş olmalıdır.
3. Ürün, muhtelif boy ve ölçü seçeneklerinden herhangi birisi olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 

	4. Ürün, servikal roddan servikal roda veya servikal roddan torakolomber roda bağlantı sağlayabilecek özellikte olmalıdır. 
5. Ürün, posterior cerrahi yaklaşımla implante edilir özellikte olmalıdır.
6. Sistem içerisinde kullanılacak ürünler birbiri ile uyumlu olmalıdır.

	Genel Hükümler:

	7. Ürün tek kullanımlık, orijinal ambalajında, steril çift pakette teslim edilmelidir.
8. Ürün ameliyatlarda kullanılmak üzere enstruman seti birlikte verilmelidir.
9. Sistemde kullanılan tüm ürünlerin üzerinde ölçüsel bilgiler (çap, boy ve firma) ve takibi sağlamak için kullanılan lot numarası yazılmalıdır. 
10. Biyomekanik ve biyouyumluluk testleri yapılmış olmalıdır.
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