 SMT3645- İNTERBODY FÜZYON FİKSASYON VİDASI, PERKÜTAN
	SMT Temel İşlevi: 
	1. Ürün, sakrum korpusundan geçerek lomber korpus içine giren konfigürasyonda olmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 
	2. Ürün titanyum materyalden üretilmiş olmalıdır.
3. Ürün, muhtelif boy ve ölçü seçeneklerinden herhangi birisi olmalıdır

	Teknik Özellikleri: 

	4. Ürün, MR uyumlu olmalıdır.
5. [bookmark: _GoBack]Sistemin tüm parçaları birbirine uyumlu ve tek marka olmalıdır.

	Genel Hükümler:

	6. Ürün tek kullanımlık ve steril olmalıdır.
7. Ürün orijinal steril çift pakette veya sterilizasyonu sağlayabilecek uygun set içerisinde hazır olmalıdır.
8. Ürün ameliyatlarda kullanılmak üzere enstruman seti birlikte verilmelidir.
9. Sistemde kullanılan tüm ürünlerin üzerinde ölçüsel bilgiler (çap, boy ve firma) ve takibi sağlamak için kullanılan lot numarası yazılmalıdır. 
10. Biyomekanik ve biyouyumluluk testleri yapılmış olmalıdır.
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