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	SMT Temel İşlevi: 
	1. Sistem; travma ve rekonstrüksiyon ameliyatlarının, kırık fiksasyonu, psödoartroz, kaynama bozuklukları veya uzuv uzatma, uzun kemiklerin kemik taşıması durumlarında kullanılmaya uygun olmalıdır.
2. Sistem farklı geometrik planlardaki kemik deformitelerinin veya kırıklarının üç boyutlu olarak düzeltilmesini sağlayabilecek bir dizayna sahip olmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 
	3. Sistemi oluşturan bileşenler;
· Çelik/CoCr/Titanyum/Kompozit/Karbon/Alüminyum, alaşımların herhangi birinden olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 
	4. Sistem komple fiksatör yapısında olup, gerektiğinde uzun kemiklerin metafizyal bölgesindeki veya ayak bileği veya el bileği kırıklarında veya deformitelerinde kullanılabilir olmalıdır.
5. Ürün üzerinde kompresyon/distraksiyon ünitesi olabileceği gibi doğrudan   sabitlemeye de izin veren yapıda olmalıdır.
6. Ürün, üzerinde klempleri ile birlikte gelmeli ayrıca klemp takılmadan kullanılabilir özellikte olmalıdır.
7. Ürün üzerinde muhtelif çaplarda schanz vidasının girebileceği pin kanalları olmalıdır.
8. Sistemdeki bileşenler birbiri ile uyumlu olmalıdır.

	Genel Hükümler:
	9. Ürün tek kullanımlık steril çift paketlerde olmalıdır.
10. Ürün orijinal ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır.
11. Ürünlerde CE belgesi olmalıdır.
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